|  | Ausschreibungstext Außenschrank 320 mm |  |
| --- | --- | --- |

Außenschrank 320 mm

Säule für Freiluftaufstellung mit Sockel, Montageplatte und Kabelfangschiene. Stecktür mit profilierter Oberfläche.

Aus glasfaserverstärktem Polyester, witterungsbeständig, schlag- und stoßfest, schwer entflammbar.  Riegelschloss und plombierbares Schlüsselschild für Profilhalbzylinder.

Technische Daten:

Schutzart:	IP 44

Farbe:	RAL 7035 lichtgrau

Abmessung (HxBxT):	1420 x 320 x 234 mm (inkl. Sockel)

Fabrikat:	Condor Pressure Control GmbH

Typ:		Außenschrank 320 mm

|  | Condor Pressure Control GmbH |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Warendorfer Straße 47 – 51 D-59320 Ennigerloh | Telefon: +49 (0) 25 87 / 89 – 0 Telefax: +49 (0) 25 87 / 89 - 140 | info@condor-cpc.com www.condor-cpc.com |