|  | Ausschreibungstext Außenschrank 1115 mm |  |
| --- | --- | --- |

Außenschrank 1115 mm

Schrank für Freiluftaufstellung mit Sockel, Montageplatte und Kabelfangschiene. Baukastensystem mit auswechselbaren Einzelteilen. Aus glasfaserverstärktem Polyester, witterungsbeständig, schlag- und stoßfest, schwer entflammbar.  Schwenkhebelgriff für Profilhalbzylinder, Einfachschließung.

Technische Daten:

Schutzart:		IP 44

Farbe:			RAL 7035 lichtgrau

Abmessung (HxBxT):	850 x 1115 x 320 mm

Höhe Sockel:		900 mm

Montageplatte:		665 x 1010 mm

Fabrikat:	Condor Pressure Control GmbH

Typ:			Außenschrank 1115 mm

|  | Condor Pressure Control GmbH |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Warendorfer Straße 47 – 51 D-59320 Ennigerloh | Telefon: +49 (0) 25 87 / 89 – 0 Telefax: +49 (0) 25 87 / 89 - 140 | info@condor-cpc.com www.condor-cpc.com |